## Лист1
УП «Полимерконструкция» Республика Беларусь, 210017, г.Витебск, ул. Гагарина, 11 тел./ факс +375 -212- 65-06-60; 65-06-70 e-mail: info@polymercon.com
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора оборудования по обработке воды
ЗАКАЗЧИК:
Контактное лицо: | [5 empty] | тел:
e-mail:
Характеристики источника водоснабжения:
Количество скважин |  |  | шт | Марка насосов:
Глубина дин. уровня воды |  |  |  |  | м
Требуемая производительность сооружений по обработке воды: | [8 empty] | м3/сут
Требуемая производительность сооружений по обработке воды: | [8 empty] | м3/час
Схема водоснабжения объекта (например скважина-станция-водонапорная башня):
Отметка пола станции или земли |  |  |  |  | м
Наличие резервуаров и емкостей:
а) Водонапорная башня |  |  | Объем |  | м3 | Высота ствола |  |  | м
Диаметр и материал трубопроводов от станции до башни
б) Резервуар чистой воды |  |  | Объем |  | м3 | Количество |  |  | шт
Отметка уровней воды в резервуаре |  |  |  | (верхнего/ нижнего/ излива) |  |  |  |  | м
в) Необходимо строительство новых резервуаров | [5 empty] | Объем |  | м3
г) Удаленность резервуаров или башни от места установки оборудования водоподготовки
м
Насосная станция второго подъема
| Требуемая подача |  |  |  | м3/ч | Требуемый напор |  |  | м
Помещения для размещения оборудования:
а) Существующее |  | габариты (ДхШхВ): | [5 empty] | м
б) Требуется новое строительство: |  |  |  | ЛМК / Контейнерное исполнение
нужное подчеркнуть
Неоходимость диспетчеризации |  |  |  | да / нет
Наличие системы канализации |  |  |  | да / нет |  |  | диаметр |  | мм
Химический анализ исходной воды и требования к качеству очищенной воды
№ п/п | Наименование показателей |  |  | Ед.изм. |  | Исходная вода |  | Очищенная вода
1 | Водородный показатель, рН
2 | Мутность |  |  | мг/л
3 | Цветность |  |  | град
4 | Вкус |  |  | бал
5 | Запах |  |  | бал
6 | Взвешенные вещества |  |  | мг/л
7 | Окисляемость |  |  | мгО2/л
8 | Железо общее (Fe) |  |  | мг/л
9 | Железо II (Fe2+) |  |  | мг/л
10 | Железо III (Fe3+) |  |  | мг/л
11 | Марганец (Mn) |  |  | мг/л
12 | Амоний (NH4) |  |  | мг/л
13 | Углекислота (СО2) |  |  | мг/л
14 | Гидрокарбонаты (НСО3) |  |  | мг/л
15 | Селикаты (по Si) |  |  | мг/л
16 | Сульфаты (SO42+) |  |  | мг/л
17 | Солесодержание |  |  | мг/л
18 | Хлориды (Cl-) |  |  | мг/л
19 | Жесткость общая |  |  | мг-экв/л
20 | Щелочность |  |  | мг-экв/л
21 | Натрий (Na+) |  |  | мг/л
22 | Алюминий (Al3+) |  |  | мг/л
23 | Барий (Ba2+) |  |  | мг/л
24 | Нитраты (NO2-) |  |  | мг/л
25 | Нитриты (NO3-) |  |  | мг/л
26 | Фосфаты (PO43-) |  |  | мг/л
27 | Активный хлор |  |  | мг/л
28 | Нефтепродукты |  |  | мг/л
29
30
31
Внимание! От полноты и точности заполнения опросного листа и предоставленного химсостава исходной воды зависит точность и достоверность подбора оборудования

## Лист2
№ п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Исходная вода | Очищенная вода
1 | Водородный показатель, рН
2 | Мутность | мг/л
3 | Цветность | град
4 | Вкус | бал
5 | Запах | бал
6 | Взвешенные вещества | мг/л
7 | Окисляемость | мгО2/л
8 | Железо общее (Fe) | мг/л
9 | Железо II (Fe2+) | мг/л
10 | Железо III (Fe3+) | мг/л
11 | Марганец (Mn) | мг/л
12 | Амоний (NH4) | мг/л
13 | Углекислота (СО2) | мг/л
14 | Гидрокарбонаты (НСО3) | мг/л
15 | Селикаты (по Si) | мг/л
16 | Сульфаты (SO42+) | мг/л
17 | Cухой остаток | мг/л
18 | Солесодержание | мг/л
19 | Хлориды (Cl-) | мг/л
20 | Жесткость общая | мг-экв/л
21 | Щелочность | мг-экв/л
22 | Литий (Li+) | мг/л
23 | Натрий (Na+) | мг/л
24 | Калий (К+) | мг/л
25 | Кальций (Ca2+) | мг/л
26 | Магний (Mg2+) | мг/л
27 | Цинк (Zn2+) | мг/л
28 | Алюминий (Al3+) | мг/л
29 | Медь (Cu2+) | мг/л
30 | Барий (Ba2+) | мг/л
31 | Берилий (Be2+) | мг/л
32 | Нитраты (NO2-) | мг/л
33 | Нитриты (NO3-) | мг/л
34 | Фосфаты (PO43-) | мг/л
35 | Активный хлор | мг/л
36 | Нефтепродукты | мг/л
37
38
39
40
41
42